空调采购项目详细参数
一、总体要求
1.所响应空调(柜机、挂机)必须为同品牌产品。

2.所有空调均现场就近取电，空调电源插在墙上，用户提供供电环境。
3.所响应产品若发生专利权纠纷，由成交供应商承担一切法律责任。

4.成交供应商的安装方案需通过使用方同意后方可安装。

5.所有空调均现场就近取电，空调电源插在墙上，用户提供供电环境。

6.本次采购的空调，若没有在采购清单中特别说明，则默认的配件及施工要求如下：①所有空调挂机须配置并安装相应大小的纯白色挡风板。

②成交供应商须负责本次采购设备的所有安装工作（包括但不限于空调摆、放位置铝合金百叶的拆装、挂机挡风板的安装、外机高空吊装等）。

③3P柜机标配 4 米铜管；2P 挂机空调标配 3 米铜管；5P 吸顶空调标配、14 米铜管；如安装本次采购设备实际需要增加铜管或其他辅材（超出采购要求的），增加部分的费用由成交供应商与使用方另行协商解决。如采购清单中单独、采购的铜管未全部使用，按实际使用进行验收结算。 

④以上空调除特别注明外，均按以下方式供电：5P空调380V 电源，三相、电；其他空调 220V 电源，单相电。

7.根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），所参询空调必须符合“节能产品政府采购品目清单”要求。 

8.所响应产品应为国产产品（国内生产或组装的产品）。

二、核心参数
	序号
	设备名称
	核心参数

	1
	空调机(挂机)
	1、2P 空调

2、能效等级：不低于2级（1 级最高）

3、变频

4、制冷量：≥5000W

5、电源环境：220V

	2
	空调机(柜机)
	1、3P 空调

2、能效等级：不低于2级（1级最高）

3、变频

4、制冷量：≥7200W

5、电源环境：220V

	3
	空调机(吸顶)
	1、5P 空调

2、能效等级：不低于 2 级（1 级最高）

3、变频

4、制冷量：≥12000W

5、电源环境：380V

	4
	风管机
	1、冷暖两用、220V/380V

2、全年性能系数≥3.00

3、额定制冷量≥12000W

4、额定制热量≥12500W(不含电辅加热)

5、额定制冷功率≤5000W

6、额定制热功率≤5000W(不含电辅加热)

	5
	铜管
	纯铜管，配套挂机使用（此铜管为空调标配铜管之外，新购铜管）φ 15.88*9.52

	6
	套管
	φ 75

	7
	空调排水管
	材质：PVC（聚氯乙烯）

	8
	空调不锈钢外机支架
	材质：不锈钢，规格：配套挂机、柜机、吸顶空调外机


